电土试表JCWT-021

防水卷材性能检测委托单

表号：TR18-BDW-021

| 委托编号 |  |  | 委托单位填写 |  |  |  | 试验编号 |  |  | 检测单位填写 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 |  |  | ×××建工集团有限公司 |  |  |  | 见证单位 |  |  | ×××工程管理有限公司 |  |  |
| 工程名称 |  |  | ××D区2#/23#楼 |  |  |  | 单位工程名称 |  |  | 2#楼 |  |  |
| 工程部位 |  |  | 基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托日期 |  |  | 2018年3月4日 |  |  |  | 检测周期 |  |  | 15d |  |  |
| 产品名称 |  |  | SBS防水卷材 |  |  |  | 生产厂家 |  |  | ×××建材有限公司 |  |  |
| 产品标记 |  |  | SBS I PYMPE4 10 |  |  |  | 合格证编号 |  |  | JH906155 |  |  |
| 进场日期 |  |  | 2018年3月4日 |  |  |  | 代表批量 |  |  | 10000m2判定标准1.1（7.5） |  |  |
| 取样数量 |  |  | 1m2 |  |  |  | 取样地点 |  |  | 现场 |  |  |
| 样品状态 |  |  | 正常(√)异常( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要检测参数（判定标准1.1） |  |  |  |  |  | 其他检测参数（判定标准1.1） |  |  |  |  |  |  |
| □耐热性 | □低温 柔性 | □不透 水性 |  | □拉力 | □延伸率 | □可溶物 含量 |  | □渗油性 | □强度 |  |  | □黏附性 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □剥离 |  | □钉杄 |  |
| 2.1 | 2.2 | 2.3 |  | 2.4 | 2.5 | 2.6 |  | 2.7 | 2.8 |  | 2.9 | 2.10 |
| 判定标准 |  | 1.1 GBl8242--2008弹性体改性沥青防水卷材 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |
| 检测方法 标准 |  | 2.1 GB/T 328.11-2007 沥青防水卷材 耐热性（4.5） 2.2 GB/T 328.14 沥青防水卷材 低温柔性（8） 2.3 GB/T 328.10 沥青和高分子防水卷材 不透水性（8） 2.4 GB/T 328.8 沥青防水卷材 拉伸性能（8） 2.5 GB/T 328.8 沥青防水卷材 拉伸性能（8） 2.6 GB/T 328.26 沥青防水卷材 可溶物含量 (浸涂材料含量）（8） 2.7 2.8 GB/T 328.20 沥青防水卷材 接缝剥离强度（8） 2.9 GB/T 328.18 沥青防水卷材 撕裂性能（钉杄法）（8） 2.10 GB/T 328.17-2007 沥青防水卷材 矿物料黏附性（7） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  | - 按规定留样 是□ 否□ 2.按约定留样 是□ 否□ 3.样品返回 是□ 否□ 4.报告交付时间 年 月 日 5.争议期限15天（报告发出之日起） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验单位：佳木斯永红建筑工程质量检测有限公司        联系电话：0454-8110889

见证人：         见证人证书编号：                   见证日期：  年  月  日  联系电话：

取样人：         取样人证书编号：                   送样日期：  年  月  日  联系电话：

送样人：         联系电话：        收样人：         联系电话：         接收日期：     年  月  日